# Identification

Maître d’ouvrage :

Ville / N° département :

Nom Interlocuteur :

@ :

Tél :

Entreprise de pose :

Ville / N° département :

Nom Interlocuteur :

@ :

Tél :

Ref. Chantier :

Ville / N° département :

Distributeur :

Ville :

Nom du contact

# Caractéristiques

Gamme de produits

☐ ECOPAL

☐ ECODREN

☐ ECOBOX/FLOWRAIN

☐ SN8

☐ ID 215 – OD 250	☐ ID 300 – OD 350

☐ ID 400 – OD 465	☐ ID 500 – OD 580

☐ ID 600 – OD 700	☐ ID 800 – OD 930

☐ ID 1030 – OD 1200	☐ ID 1200 – OD 1400

NB : Si les contraintes de terrain évoluent par tronçon, compléter une autre fiche pour les diamètres concernés.

Type de sol :

☐ G1 - Sables et graves propres, concassés (Dmax<50mm) Sables ou graves peu silteuses

☐ G2 - Sables ou graves peu argileux

☐ G3 - Sables et graves très silteux, limons peu plastiques sables fins peu polués (IP<12)

☐ G4 - Sables et graves argileux à très argileux, sables fins argileux, limons argiles et marne peu plastiques (IP<25)

☐ G5 -  Argiles et argiles marneuses, limons très plastiques (IP>25)

Charges

Roulantes : ☐

Permanentes (kN/m²) :

De chantier (kN/m²) :

NB : A défaut d’information BC sera retenu

*BC 12T par croisement d’essieu

Nappe Phréatique

Présence de nappe : ☐ Oui	☐Non

Si oui, hauteur de la nappe (m) :

(au-dessus de la génératrice supérieure – si connue)

Déjaugeage*	max (m) :

min (m) :

Pose

Mode de pose

☐ Remblai (digue, merlon, …)

☐ Tranchée

Hauteur de couverture

Max (m) :

Min (m) :

Blindage

☐ Sans blindage 	☐ Blindage

Préciser type :

Largeur de tranchée blindage compris (m) :

Retrait du blindage

☐ Cas 1 : Retiré par couche avant compactage

☐ Cas 2 : Retiré par couche après compactage

☐ Cas 3 : Retiré après remblaiement

Autres conditions de pose

☐ Géotextile

| Condition de remblai |  |
| --- | --- |
| Matériaux d’apport ☐ G1 - Sables et graves propres, concassés (Dmax<50mm) Sables ou graves peu silteuses ☐ G2 - Sables ou graves peu argileux ☐ G3 - Sables et graves très silteux, limons peu plastiques sables fins peu pollués (IP<12) ☐ G4 - Sables et graves argileux à très argileux, sables fins argileux, limons argiles et marne peu plastiques (IP<25) | Compactage ☐ Q4 – t1 Sol compacté, contrôlé et validé pour un objectif de densification au moins égal à 95% de l’OPN en moyenne sur la hauteur de la couche et à 92% en fond de couche ☐ Q5 – t1 Sol compacté, contrôlé et validé pour un objectif de densification au moins égal à 90% de l’OPN en moyenne sur la hauteur de la couche et à 87% en fond de couche ☐ Q5 – t2 compacté, contrôlé, non validé |